研华WebAccess在智能酒店中的应用
项目介绍
建设智能建筑的目标始于早期规划设计阶段。在许多方面，这反映在众多项目的设计和实现中，它使用先进的技术以提供一个优越的空间。通过建造智能建筑可以获得巨大的利益。北京铂尔曼酒店由法国雅高集团管理，坐落在新经济技术开发区的中心，它是该区唯一的5星级酒店，外观格外壮观。酒店共有19层，内设客房、餐厅、娱乐和休闲等配套设施。
系统需求
北京铂尔曼酒店需要一个控制酒店内的众多子系统的系统，如：冷源系统、换热系统、空调监控系统、新风监控系统、送风和排气监控系统、给排水监控系统，变压器及配电监控系统以及电梯系统。
所有现场电气设备分布在酒店的各个角落。酒店需要一个基于网络的具有分布式控制和远程监控能力的智能监控系统。他们希望实现智能控制系统和管理解决方案，以创造舒适和温馨的住宿环境，同时降低酒店内的材料成本和能源。
项目实施
研华WebAccess组态软件
研华BASPro逻辑编程软件
研华楼宇直接数字控制器DDC BAS-3500
系统架构图
[image: image1.png]WebAccess Server BASPrO Client

BAS-3000 BAS-3000 BAS-3000




系统描述
铂尔曼酒店采用研华楼宇自动化控制系统，包括研华WebAccess上位机监控软件、BASPro逻辑编程软件、BAS-3500系列控制器和其他各种控制和扩展模块，集中管理和控制建筑内的机电设备。北京铂尔曼酒店的楼宇监控系统包括冷源系统、空调系统、新风系统、送风和排气系统、给排水系统。
冷源系统监控：酒店的冷源系统由冷冻机组，冷冻水泵，冷却塔，冷却泵，膨胀水箱、压差分路器组成。中央监控系统通过Modbus接口与冷冻机组共享实时通信并监控设备的运行状态，而机房内的现场控制器控制相关的现场设备。
空调及新风系统监测：五星级酒店的要求超出标准酒店。铂尔曼酒店依靠中央监控系统来监控所有设备的运行状态。各种高精密元件采集酒店内的温度和湿度并通过空调室的现场控制器（DDC）来调整送风机和加湿器，以确保酒店内空气的湿度和温度。
送风和排气系统监测：酒店的送风及排气系统依靠中央监控系统来监控所有排气装置的运行状态以及空调机手动和自动状态转换，以确保空调机组是否处于楼宇自动控制状态，如果处于此状态，即可控制通风机的启停。当系统出现异常时，它会通过网络通信在中央监控室的屏幕上以文字或图像显示现场状态，并发出语音警报提醒工作人员。重要的数据还可打印作为记录。
给排水系统监控：酒店的供水和排水系统依靠中央监控系统来监控设备的工作状态，包括蓄水池的高/低水位报警，生活用水水箱的高/低水位报警，活水泵的运行状态，活水泵的故障报警，保护槽的高/低水水位报警，排水泵的运行状态，排水泵的故障报警。
总结
研华WebAccess旨在成为任何智能建筑项目的最终控制系统。在此方案中，它应用到铂尔曼酒店中，不仅用以确保所有设备安全可靠地运行，而且提供节能能力并延长设备的使用寿命。采用研华稳定、可靠、高效的楼宇自动化控制系统，铂尔曼酒店大大节约了能源。
